ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к заказу регулирующих (РК) клапанов АТЭК для газа или мазута и других жидких сред (М).

| № | # Наименование |  | Обозначение | Ед. изм. | Данные Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение РК: |  | □ основной, □ растопочный, □ на рециркуляции, □ регулирование: □ расхода среды, □ давления, □ температуры среды, □ уровня среды |  |  |
| 2 | Рабочая среда (газ, мазут и др. жидкие среды) |  |  |  |  |
| 3 | а) Номинальный (условный) диаметр трубопровода |  | DN | мм |  |
|  | б) Наружный диаметр Дн х толщина стенки S трубопровода |  | Дн х S | мм |  |
|  | в) Марка стали трубопровода |  |  |  |  |
|  | г) Марка стали корпуса клапана |  |  |  |  |
|  | д) Марка стали переходников клапана |  |  |  |  |
| 4 | Расход газа: -максимальный (при полностью открытом клапане) -минимальный (регулируемый) |  | Q г max | нм3 /ч |  |
|  |  |  | Q г min | нм3 /ч |  |
| 5 | Расход мазута (жидкой среды): -максимальный (при полностью открытом клапане) -минимальный (регулируемый) |  | G м max | т/ч |  |
|  |  |  | G м min | т/ч |  |
| 6 | Давление избыточное перед РК при макс. расходе (с учетом потерь давления в запорной арматуре и расходомерном устройстве) |  | Р1 | МПа |  |
| 7 | а) Давление избыточное за РК при максимальном расходе б) Давление избыточное за РК при минимальном расходе |  | Р2 max | МПа |  |
|  |  |  | Р2 min | МПа |  |
| 8 | Температура рабочей среды перед РК |  | t1 | °С |  |
| 9 | Кинематическая вязкость при температуре t1 ( для жидких сред) |  | n | см2/с |  |
| 10 | Плотность рабочей среды: а) газа при нормальных условиях (при t = 0 °С, Р = 760 мм рт. ст.) |  | r н | кг/м3 |  |
|  | б) жидкой среды – при t 1, Р1 |  | r | кг/м3 |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | □ умеренный (У-___) - 40˚С до + 60˚С □ холодный (ХЛ-___) - 60˚С до + 60˚С |  |  |
| 12 | Тип электромеханизма | □ Взрывозащищенный; □ Общепромышленный |  |  |  |
| 13 | Питание электромеханизма общепромышленного исполнения | □ Трехфазное 380 В, 50 Гц или □ Однофазное 220 В, 50 Гц |  |  |  |
| 14 | Питание электромеханизма взрывозащищенного исполнения | Поставляются только с трехфазным напряжением 380 В, 50 Гц |  |  |  |
| 15 | Тип блока сигнализации положения выходного вала электромеханизма | □ Реостатный □ Индуктивный □ Блок концевых выключателей □ Токовый (0-5, 0-20, 4-20 мА) |  |  |  |
| 16 | Требуемое количество |  |  |  |  |
| 17 | Данные о Заказчике (Потребителе): (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |  |  |  |
| 18 | Данные о проектной организации (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |  |  |  |
| 19 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | Необходимость поставки: □ Специальный инструмент для ремонта □ Ремонтный комплект уплотнений и др. □ Катушка для монтажа и промывки |  |  |  |